**СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

Том, книга, шифр рабочей документации ВЛ-220 кВ на ПК 10893+29, 5-520-Р-1-2.ПТС-02.3.1.4.2-ВЛ4.2

Наименование объекта капитального строительства: «Подготовка территории строительства для реконструкции с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 – км 1091 в Ростовской области». Этап № 1. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1079+943 – км 1081+866. Этап № 2. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1072+321 – км 1079+943 и км 1081+866 – км 1091».

Государственный контракт №ЦУП-2018-402 от «19» апреля 2018 г.



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ согласно договорной ведомости (либо вновь создаваемый)** | **Наименование работ** | **Ед. изм.** | **Объем работ согласно договорной ведомости** | **Объем работ согласно рабочей документации** | **Баланс (со знаком "+" при увеличении объема, со знаком "-" при уменьшении)** | **Обоснование изменений (№ листа(ов) настоящего тома (книги) рабочей документации)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **4 Переустройство коммуникаций** |
| **4.5 Переустройство линий электропередач 220 кВ** |
| **4.5.2 Переустройство двухцепной ВЛ 220 кВ «НиГрЭС – Койсуг» 1 цепь, «Койсуг – Зерновая» на ПК 10893+29 (Балансодержатель – ПАО «ФСК ЕЭС»- МЭС Юга** |
| 4.5.2.1 | Установка опор ЛЭП-220 кВ (Двухцепная анкерно-угловая стальная опора типа У220-2+9) | шт | 2 | 1 | -1 | 5-520-Р-1-2.ПТС-02.3.1.4.2-ВЛ4.2-ВР п.55 |
| 4.5.2.2 | Демонтаж существующих опор ЛЭП-220 кВ | шт | 2 | 2 | 0 |  |
| 4.5.2.3 | Монтаж проводов ЛЭП-220 кВ (марки АС-500/64 и грозотроса МЗ-11,0) | Пог.м | 956 | 282 | -674 | 5-520-Р-1-2.ПТС-02.3.1.4.2-ВЛ4.2-ВР п.61 |
| 4.5.2.4 | Демонтаж проводов ЛЭП 220 кВ | Пог.м | 953,5 | 953,5 | 0 |  |

Ответственный представитель Проектной организации:

М.П.

Главный инженер проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бобровников Д.В.

 Должность Подпись Ф.И.О.