## Лист1
Глава № 2.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
на выполнение комплекса работ по поставке, монтажу и пуско-наладке оборудования и программного обеспечения центра управления АСУДД и СВП Автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара
№ | Наименование | Параметры | Ед.изм. | Кол-во
1. | Поставка и монтаж гиперконвергентной серверной инфраструктуры в составе:
1.1. | Серверный узел | Серверный узел • 2 процессора 24 ядра/48 потоков 2.2 Ghz • 256 Гб RAM • 3х 480 Гб SSD • 6x 3.84 Тб SSD • 2x 25G Ethernet | шт | 3
1.2. | Коммутатор уровня ЦОД: | Коммутатор : • 48х 25G SFP28 • 6x 100G QSFP28 | шт | 2
1.3. | Система хранения данных | Система хранения данных • 2 контроллера • 24x 14Тб HDD • 4х 10G SFP+ | шт | 1
1.4. | Кабель для подключения серверных узлов | 25G SFP 28 to 25G SFP 28 3m passive cable | шт | 6
1.5. | Кабель для стекирования | 100G QSFP28 to 100G QSFP 28 1m passive cable | шт | 4
1.6. | Оптический трансивер многомодовый | SFP+ 10G 850nm 0,3 км | шт | 8
1.7. | Программное обеспечение виртуализации, лицензия на один серверный узел |  | лицензия | 3
1.8. | Монтажные и пусконаладочные работы |  | комплекс | 1
2. | Поставка и монтаж коллективных средств отображения:
2.1. | Видеостена СВП: |  |  | 1
2.1.1. | Контроллер видеостены 4х12 | 4 порта DVI видеовхода, 12 портов видеовывода | шт | 1
2.1.2. | Панель LCD 46” | 1920x1080, 12 мс, 320 кд/м2, 1300:1, 178° АV | шт | 4
2.1.3. | Приёмник DVI по витой паре | DVI HDCP, Вход RS-232, Ethernet (RJ-45) | шт | 8
2.1.4. | Передатчик DVI по витой паре |  | шт | 8
2.1.5. | Монтажные и пусконаладочные работы |  | комплекс | 1
3. | Програмное обеспечение АСУДД |  |  | 1
3.1. | Программный комплекс АСУДД в конфигурации "Резервный узел управления" с возможностью присоединения периферийного оборудования к ПО "Integris TMS" в ЦУ ПВП км 89, М11 | ЗПИ: 55, ТПИ: 14; ДТ: 80; АДМС: 3: ТЭС: 34; ВК: 94 | комплекс | 1
3.2. | Программное обеспечение системы видеонаблюдения (ядро системы) | Включая: ядро системы, лицензия управления архивом, лицензия управления поворотными камерами. | ядро | 1
3.3. | Лицензия на подключение видеокамеры (1 канал) |  | шт | 94
3.4. | Лицензия на организацию рабочего места оператора (АРМ) |  | шт | 3
4. | Дополнительные лицензии ПО системы видеонаблюдения для пункта взимания платы:
4.1. | Лицензия на подключение видеокамеры (1 канал) к поз. 3.2 |  | шт | 55
4.2. | Лицензия на подключение одного канала распознавания ГРНЗ: |  | шт | 28
4.3. | Лицензия на организацию рабочего места оператора (АРМ) |  | шт | 3