## Лист1
1. Характеристики услуг по подготовке приборов и оборудования (далее - средства измерения (СИ) или измерительное оборудование (ИО)) к метрологическому обслуживанию с последующим метрологическим обеспечением ( аттестацией, калибровкой и поверкой приборов и оборудования): - для СИ утвержденного типа - поверка в соответствии с утвержденными методиками поверки; - для СИ не утвержденного типа - калибровка в соответствии с утвержденными методиками калибровки или по методикам калибровки Исполнителя (по предварительномк согласованию сторон); - аттестация ИО в соответствии с утвержденной программой и методикой аттестации на данное оборудование. Подготовке приборов и оборудования к метрологическому обслуживанию включает в сябя: - очистка от загрязнений и пыли; - проверка комплектности; - настройка и юстировка (приведение настраеваемых характеристик к необходимым для положительного результата метрологического обеспечения приборов и оборудования).
2. Требования к безопасности услуг: порядок оказания услуг должен соответствовать нормативным документам, актам и ГОСТам на данный вид деятельности. Не допускается работать с неисправными и поврежденными средствами измерения, а также нарушать порядок работы с ними. При проведении поверки должны выполняться требования, обеспечивающие безопасность труда, производственную санитарию и охрану окружающей среды.
3. Требования к качеству услуг: проведенные поверка,калибровка и аттестация СИ должны определять соответствие предъявляемым к конкретному виду приборов требованиям.
4. Результаты поверки оформляются в соответствии с Приказом Минпромторга № 2510 от 31 июля 2020г. «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке». Оформление результатов поверки включает выдачу свидетельств поверки или предоставление информации из ФИФ ОЕИ.
5. Оформление результатов калибровки средств измерения осуществляется в соответствии с РМГ120-2013 и другими нормативными документами. Оформление результатов калибровки включает выдачу сертификата калибровки.
6.Оформление результатов аттестации средств измерения осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 8.568-2017.
7. Условия оказания услуг: поверку и калибровку средств измерения выполняют метрологические службы юридических лиц или органы государственной метрологической службы с целью установления соответствия технических характеристик средств измерения установленным метрологическим требованиям в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26 июня 2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». Исполнитель может привлекать соисполнителей для оказания услуг. При этом Исполнитель несет полную ответственность за действия соисполнителей в рамках Договора.
8. Место оказание услуг: все услуги оказываются на территории Заказчика. В случае острой необходимости проведения работ на территории Исполнителя по согласованию сторон, Исполнитель своими силами производит демонтаж, монтаж приборов и оборудования и их транспортировку, так же на период проведения метрологического обеспечения Исполнитель обязан установить на место аналогичные приборы и оборудование с действующими свидетельствами о поверках, калибровках или аттестатациях (в соответствии с типом оборудования) для непрерывной работы лабораторий Заказчика.
9. Адрес Заказчика: Пролетарский район, Донецк, ДНР (точные координаты будут направлена в заявке)
10. В случае отсутствия СИ на момент передачи в Государственном реестре средств измерений вместо поверки проводится калибровка. 11. В случае отсутствия у Заказчика методик поверок, калибровок, аттестаций, по согласованию с Заказчиком, их предоставляет Исполнитель. 12. Все необходимые расходные материалы для проведения услуг по аттестации, калибровке и поверке СИ предоставляет Исполнитель.