## Лист1
Приложение №2
к Договору субподряда №_________________
от "______"_____________________ 2024г.
Ведомость объемов и стоимости работ
№ п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество (объем работ) | Стоимость единичной расценки, руб. без НДС | Стоимость работ, руб. без НДС
Схема планировочной организации земельного участка
1.1.1.1 | Снятие растительного грунта | м3 | 830.1
1.1.1.2 | Устройство досыпки насыпи из ПГС с уплотнением | м3 | 1146.4
1.1.1.3 | Устройство нижнего слоя основания из ЩПС М1000, толщиной 20 см | м2 | 2061.2
1.1.1.4 | Устройство нижнего слоя основания из ПГС | м3 | 49.1
1.1.1.5 | Укладка разделительной прослойки из геотекстиля прочностью 11 кН/м | м2 | 2110.3
1.1.1.6 | Устройство верхнего слоя основания из ЩПС М1000, толщиной 15 см | м2 | 2009.81
1.1.1.7 | Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси SP-32, толщиной 8 см | м2 | 1914.1
1.1.1.8 | Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси SMA-16, толщиной 5 см | м2 | 1914.1
1.1.1.9 | Укрепление обочины щебнем М600, толщиной 15 см | м2 | 24.4
1.1.1.10 | Устройство основания тротуара из щебня М800, толщиной 20 см | м2 | 789.3
1.1.1.11 | Устройство слоя покрытия тротуара из асфальтобетонной смеси тип В марка III, толщиной 4,5 см | м2 | 789.3
1.1.1.12 | Устройство слоя покрытия тротуара из асфальтобетонной смеси тип Д марка III, толщиной 3 см | м2 | 789.3
1.1.1.13 | Устройство тактильной плитки | м2 | 18
1.1.1.14 | Устройство бортового камня БР100,30,18 | м | 325
1.1.1.15 | Устройство бортового камня БР100,20,8 | м | 315
1.1.1.16 | Устройство бетонного бортового камня аппарель | м | 6
1.1.1.17 | Дополнительный материал с доставкой | компл | 1
1.1.1.18 | Перемещение растительного грунта на площадку | м3 | 383.7
1.1.1.19 | Дополнительная работа по надвижке ПРГ | м3 | 374.5
1.1.1.20 | Укрепление площадки, обочин и откосов посевом многолетних трав механизированным способом с надвижкой ПРГ | м2 | 2497
1.1.1.21 | Посадка деревьев | шт | 17
1.1.1.22 | Посадка кустарников | шт | 30
1.1.1.23 | Нанесение дорожной разметки | м2 | 56
1.1.1.24 | Установка стандартных дорожных знаков на жб фундаментах | шт | 3
1.1.1.25 | Установка дорожных знаков (ЗПИ) на жб фундаментах | шт | 3
1.1.1.26 | Установка дополнительных щитков на стойках | шт | 4
1.1.1.27 | Скамья | шт | 4
1.1.1.28 | Урна | шт | 3
1.1.1.29 | Беседка | компл | 1
1.1.1.30 | Контейнер ТБО | шт | 2
1.1.1.31 | Монтаж сетчатого ограждения на винтовых сваях | м | 295
1.1.1.32 | Устройство ворот | шт | 1
Архитектурные решения
1.1.2.1 | Перегородки
1.1.2.1.1 | Устройство перегородок (тип 1) толщиной 100 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой двумя слоями гипсокартонных листов с обеих сторон, с изоляцией | м2 | 259.9
1.1.2.1.2 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей | м2 | 1.02
1.1.2.1.3 | Устройство перегородок (тип 2) толщиной 100 мм на одинарном металлическом каркасе с изоляцией; с облицовкой двумя слоями стандартных гипсокартонных листов с одной стороны и одним стандартным, одним влагостойким листом с другой стороны | м2 | 87
1.1.2.1.4 | Устройство перегородок (тип 3) толщиной 100 мм на одинарном металлическом каркасе с изоляцией; с облицовкой одним стандартным, одним влагостойким листом с двух сторон | м2 | 71.6
1.1.2.1.5 | Устройство перегородок кирпичных толщиной 120мм (тип 4), (керамический кирпич, раствор М100) | м2 | 17
1.1.2.1.6 | Облицовка перегородок гипсокартонными листами на клее (ГКЛ) | м2 | 17
1.1.2.1.7 | Облицовка перегородок гипсокартонными листами на клее (ГВЛ) | м2 | 17
1.1.2.1.8 | Штукатурка кирпичной перегородки цементно-известковым раствором простая толщиной 20мм | м2 | 17
1.1.2.1.9 | Дополнительная работа по кирпичной кладке стен | м3 | 9.3
1.1.2.1.10 | Устройство перегородок кирпичных толщиной 120мм (тип 5), (керамический кирпич, раствор М100) | м2 | 60
1.1.2.1.11 | Штукатурка кирпичной перегородки цементно-известковым раствором улучшенная толщиной 20мм | м2 | 60
1.1.2.1.12 | Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами (ГВЛ) | м2 | 29.1
1.1.2.2 | Фасад, крыльцо, пандус
1.1.2.2.1 | Устройство вентилируемых фасадов и подшивки козырька с облицовкой панелями из композитных материалов с устройством ветрозащиты и утеплителя | м2 | 480
1.1.2.2.2 | Облицовка стен цоколя керамогранитными плитами | м2 | 33
1.1.2.2.3 | Облицовка ступеней и пандуса нескользящими керамогранитными плитками | м2 | 49.92
1.1.2.3 | Кровля
1.1.2.3.1 | Монтаж антисептированного бруса | м3 | 0.78
1.1.2.3.2 | Обработка деревянных конструкций антисептиком-антипиреном | м2 | 62.4
1.1.2.3.3 | Устройство пароизоляции прокладочной линокром в один слой | м2 | 305.12
1.1.2.3.4 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в два слоя | м3 | 41.0788
1.1.2.3.5 | Дополнительный материал (плиты минераловатные) | м3 | 37.2997
1.1.2.3.6 | Утепление парапета плитами из каменной ваты на основе базальтовых пород в один слой | м3 | 11.8
1.1.2.3.7 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой | м2 | 293.42
1.1.2.3.8 | Утепление покрытий керамзитом М400 | м3 | 32.3
1.1.2.3.9 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 50 мм из раствора М150 с армированием сеткой арматурной | м2 | 293.42
1.1.2.3.10 | Укладка наплавляемых материалов в два слоя на парапет и на кровлю | м2 | 387.42
1.1.2.3.11 | Устройство кровель из плоских стальных листов по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 | 132.5
1.1.2.3.12 | Установка стального ограждения (на парапетах) | м | 78.2
1.1.2.4 | Проемы
1.1.2.4.1 | Монтаж окон из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно откидных) с площадью проема до 2 м2, одностворчатых, с двухкамерным стеклопакетом | м2 | 26.4
1.1.2.4.2 | Монтаж окон из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно откидных) с площадью проема более 2 м2, одностворчатых, с двухкамерным стеклопакетом | м2 | 13.5
1.1.2.4.3 | Монтаж окон из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2, одностворчатых, с двухкамерным стеклопакетом | м2 | 0.9
1.1.2.4.4 | Установка подоконных досок из ПВХ | м2 | 7.605
1.1.2.4.5 | Монтаж витражей, витрин с двухкамерным остеклением (глухих и открывных с дверями) | м2 | 23.75
1.1.2.4.6 | Установка блоков из ПВХ во внутренних и наружных дверных проемах площадью проема до 3 м2 с монтажом замков и прочей дверной фурнитуры | м2 | 35.32
1.1.2.4.7 | Установка дверного доводчика | шт | 17
1.1.2.4.8 | Установка и крепление наличников ПВХ | м | 284.8
1.1.2.4.9 | Установка блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах площадью проема до 3 м2 с монтажом запорной и прочей дверной фурнитуры | м2 | 5.88
1.1.2.4.10 | Установка противопожарных металлических дверей однопольных глухих с монтажом замка и прочей дверной фурнитуры | м2 | 1.88
1.1.2.4.11 | Установка и крепление наличников металлических | м | 10.1
1.1.2.5 | Полы
1.1.2.5.1 | Устройство полов тип 1
1.1.2.5.1.1 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой из гравия М600 | м3 | 46.2
1.1.2.5.1.2 | Устройство бетонной подготовки из бетона В12,5 с армированием сеткой | м3 | 8.4
1.1.2.5.1.3 | Устройство теплоизоляционной прослойки ППЭ | м2 | 84
1.1.2.5.1.4 | Устройство стяжек: цементных толщиной 60 мм из раствора М200 с армированием сеткой | м2 | 84
1.1.2.5.1.5 | Устройство покрытий из плит керамогранитных | м2 | 84
1.1.2.5.1.6 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м2 | 1.07
1.1.2.5.1.7 | Дополнительный материал (состав для затирки швов, состав клеевой) | т | 0.32135
1.1.2.5.1.8 | Дополнительный материал (плитка керамическая) | м2 | 9.7263
1.1.2.5.1.9 | Укладка профиля настенного для верхней кромки плинтусов, нерж, сталь, 8 мм | м | 112.1
1.1.2.5.1.10 | Дополнительный материал (порожек) | м | 112.1
1.1.2.5.1.11 | Установка металлических решеток придверных грязезащитных | шт | 2
1.1.2.5.2 | Устройство полов тип 1*
1.1.2.5.2.1 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой из гравия М600 | м3 | 14.091
1.1.2.5.2.2 | Устройство бетонной подготовки из бетона В12,5 с армированием сеткой | м3 | 2.562
1.1.2.5.2.3 | Устройство теплоизоляционной прослойки ППЭ | м2 | 25.62
1.1.2.5.2.4 | Устройство стяжек: цементных толщиной 60 мм из раствора М200 с армированием сеткой | м2 | 25.62
1.1.2.5.2.5 | Устройство систем электрического отопления полов ("теплый пол") на основе: нагревательного мата по готовому основанию | м2 | 8
1.1.2.5.2.6 | Устройство покрытий из плит керамогранитных | м2 | 25.62
1.1.2.5.3 | Устройство полов тип 2
1.1.2.5.3.1 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой из гравия М600 | м3 | 21.216
1.1.2.5.3.2 | Устройство бетонной подготовки из бетона В12,5 с армированием сеткой | м3 | 4.08
1.1.2.5.3.3 | Устройство теплоизоляционной прослойки ППЭ | м2 | 40.8
1.1.2.5.3.4 | Устройство стяжек: цементных толщиной 60 мм из раствора М200 с армированием сеткой | м2 | 40.8
1.1.2.5.3.5 | Устройство двухслойной двухкомпонентной эластичной гидроизоляции | м2 | 40.8
1.1.2.5.3.6 | Устройство покрытий из плит керамогранитных | м2 | 40.8
1.1.2.5.4 | Устройство полов тип 3
1.1.2.5.4.1 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит минераловатных толщиной 0,1м | м2 | 36.4
1.1.2.5.4.2 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки | м2 | 36.4
1.1.2.5.4.3 | Устройство бетонной подготовки из бетона В12,5 с армированием сеткой | м3 | 3.64
1.1.2.5.4.4 | Монтаж фальшпола с плитами из сульфата кальция | м2 | 36.4
1.1.2.5.5 | Устройство полов тип 4
1.1.2.5.5.1 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой из гравия М600 | м3 | 58.52
1.1.2.5.5.2 | Устройство бетонной подготовки из бетона В12,5 с армированием сеткой | м3 | 10.64
1.1.2.5.5.3 | Устройство теплоизоляционной прослойки ППЭ | м2 | 106.4
1.1.2.5.5.4 | Устройство стяжек: цементных толщиной 60 мм из раствора М200 с армированием сеткой | м2 | 106.4
1.1.2.5.5.5 | Устройство покрытий из ламината | м2 | 106.4
1.1.2.5.5.6 | Укладка металлического накладного профиля (порога) шириной 30 мм | м | 10.8
1.1.2.5.5.7 | Устройство ПВХ плинтусов | м | 97.6
1.1.2.5.6 | Внутренняя отделка
1.1.2.5.6.1 | Устройство подвесных потолков растровых | м2 | 211.2
1.1.2.5.6.2 | Очистка поверхности щетками | м2 | 79.2
1.1.2.5.6.3 | Обеспыливание поверхности | м2 | 79.2
1.1.2.5.6.4 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков | м2 | 79.2
1.1.2.5.6.5 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | м2 | 316
1.1.2.5.6.6 | Однослойное оштукатуривание из сухих растворных смесей откосов | м2 | 29.1
1.1.2.5.6.7 | Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: с подготовкой | м2 | 851.8
1.1.2.5.6.8 | Гидроизоляция стен минеральным составом | м2 | 115.2
1.1.2.5.6.9 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу гипсокартонными листами влагостойкими в два слоя | м2 | 140.7
1.1.2.5.6.10 | Дополнительный материал (герметик 600мл) | шт | 4.9245
1.1.2.5.6.11 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 222.6
1.1.2.5.6.12 | Обшивка металлических колонн огнезащитной плитой | м2 | 56.7
1.1.2.5.7 | Парапеты, стены
1.1.2.5.7.1 | Кладка стен и парапетов из керамического кирпича на растворе М100 | м3 | 19
1.1.2.5.7.2 | Армирование кладки стен и других конструкций | т | 0.8402
1.1.2.5.7.3 | Кладка стен и парапетов из керамического кирпича на растворе М150 | м3 | 4.8
1.1.2.5.7.4 | Кладка стен из газобетонных блоков на клее | м3 | 65
1.1.2.5.7.5 | Установка гильз в стенах кирпичных | т | 0.0145
1.1.2.5.7.6 | Монтаж металлических перемычек | т | 0.3004
1.1.2.5.7.7 | Очистка поверхности щетками | м2 | 11.3
1.1.2.5.7.8 | Обеспыливание поверхности | м2 | 11.3
1.1.2.5.7.9 | Огрунтовка и окраска в два слоя металлических перемычек | м2 | 11.3
1.1.2.5.7.10 | Укладка перемычек из сборного ЖБ | м3 | 4.784
1.1.2.5.7.11 | Устройство металлических ограждений крылец (нержавеющая сталь) | м | 5
Устройство фундамента, Конструктивные и объемно-планировочные решения
1.1.3.1 | Подготовка основания (планировка) | м2 | 370
1.1.3.2 | Устройство бетонной подготовки В10 | м3 | 36.2
1.1.3.3 | Дополнительный материал (доставка бетона) | т | 33.5694
1.1.3.4 | Дополнительная работа (доставка воды) | маш,-ч | 6.91
1.1.3.5 | Устройство галтели | м | 130.4
1.1.3.6 | Гидроизоляция стен, фундаментов оклеечная рулонным гидроизоляционным наплавляемым битумно-полимерным материалом в 2 слоя | м2 | 544.6
1.1.3.7 | Изоляция поверхностей плитами из экструдированного полистирола | м3 | 18.5
1.1.3.8 | Устройство монолитных железобетонных фундаментов из бетона (В25-139,8м3, В30-0,92м3) | м3 | 140.72
1.1.3.9 | Установка закладных деталей фундаментов | т | 1.1034
1.1.3.10 | Устройство монолитных железобетонных крылец В25 | м3 | 6
1.1.3.11 | Устройство монолитных железобетонных пандусов В25 | м3 | 4.5
1.1.3.12 | Устройство плит покрытия монолитных железобетонных В25 | м3 | 69.2
1.1.3.13 | Заполнение термовкладышей экструдированным полистиролом | м3 | 0.5
1.1.3.14 | Монтаж металлических балок каркаса здания | т | 9.2995
1.1.3.15 | Монтаж металлических колонн со связями | т | 5.1002
1.1.3.16 | Монтаж фасадной подсистемы | т | 8.4514
1.1.3.17 | Монтаж лестниц металлических | т | 0.2034
1.1.3.18 | Очистка поверхности щетками | м2 | 614
1.1.3.19 | Обеспыливание поверхности | м2 | 614
1.1.3.20 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой | м2 | 614
1.1.3.21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей за два раза | м2 | 614
1.1.3.22 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций в два слоя | м2 | 11
1.1.3.23 | Устройство железобетонной фундаментной плиты под резервуары
1.1.3.23.1 | Разработка грунта | м3 | 649.18
1.1.3.23.2 | Устройство основания под фундаменты из щебня М800 | м3 | 17.85
1.1.3.23.3 | Устройство бетонной подготовки В7,5 | м3 | 8.37
1.1.3.23.4 | Устройство монолитных железобетонных фундаментов В25 | м3 | 28
1.1.3.23.5 | Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя | м2 | 92.6
1.1.3.23.6 | Обратная засыпка грунтом с уплотнением | м3 | 470
1.1.3.23.7 | Разравнивание разработанного грунта | м3 | 179.18
Внутренне электроснабжение и освещение
1.1.4.1 | Монтаж вводной панели 1, 2 (ВП 1, ВП2) в полном комплекте с оборудованием | шт | 2
1.1.4.2 | Оборудование, Вводная панель 1 (ВП 1) установленной мощности не менее 205кВт в полном комплекте с оборудованием | шт | 1
1.1.4.3 | Оборудование, Вводная панель 2 (ВП 2) установленной мощности не менее 205кВт в полном комплекте с оборудованием | шт | 1
1.1.4.4 | Монтаж шкафа РП1, РП2 в полном комплекте с оборудованием | шт | 2
1.1.4.5 | Оборудование, Шкаф РП1 установленной мощности не менее 45 кВт в полном комплекте с оборудованием | шт | 1
1.1.4.6 | Оборудование, Шкаф РП2 установленной мощности не менее 88 кВт в полном комплекте с оборудованием | шт | 1
1.1.4.7 | Монтаж шкафа ЩР ИБП, ППУ в полном комплекте с оборудованием | шт | 2
1.1.4.8 | Оборудование, Шкаф ЩР ИБП установленной мощности не менее 69 кВт в полном комплекте с оборудованием | шт | 1
1.1.4.9 | Оборудование, ШкафППУ установленной мощности не менее 1 кВт в полном комплекте с оборудованием | шт | 1
1.1.4.10 | Монтаж системы бесперебойного электропитания, Модульный ИБП резервирование N+1 | компл | 1
1.1.4.11 | Оборудование, Система бесперебойного электропитания, Модульный ИБП резервирование N+1: | шт | 1
- Системное шасси модульного ИБП 600х1090х2000 мм (ШхГхВ) - 1 шт
- Силовой модуль для ИБП - 4 шт
- Батарейный кабинет модульный для ИБП 600х1100х2000 мм (ШхГхВ) - 1 шт
- Шкаф (настенный) внешнего механического байпаса 1000х400х1200 мм (ШхГхВ) - 1 шт
- Карта интерфейсная SNMP v6 для ИБП - 1 шт
- Датчик окружающей среды для ИБП - 1 шт
1.1.4.12 | Прокладка кабеля силового с медными жилами 5х50 в трубах и рукавах | м | 25
1.1.4.13 | Прокладка кабеля силового с медными жилами 5х4 в трубах и рукавах | м | 117
1.1.4.14 | Прокладка кабеля силового с медными жилами 5х10 в трубах и рукавах | м | 50
1.1.4.15 | Прокладка кабеля силового с медными жилами 3х2,5 в трубах и рукавах | м | 1300
1.1.4.16 | Прокладка кабеля силового с медными жилами 3х4 в трубах и рукавах | м | 800
1.1.4.17 | Прокладка кабеля силового с медными жилами 3х1,5 в трубах и рукавах | м | 700
1.1.4.18 | Прокладка кабеля силового с медными жилами 5х1,5 в трубах и рукавах | м | 100
1.1.4.19 | Монтаж провода заземления сечением 16 мм2 | м | 50
1.1.4.20 | Монтаж светильников | шт | 76
1.1.4.21 | Монтаж выключателей одноклавишных | шт | 30
1.1.4.22 | Вывод кабеля модульный, 2 модуля | шт | 31
1.1.4.23 | Монтаж розеток штепсельных | шт | 103
1.1.4.24 | Дополнительный материал (клеммы для распределительных коробок) | шт | 39301
1.1.4.25 | Монтаж стального оцинкованного лотка 400х100мм, неперфорированного, с крышкой, с комплектующими | м | 6
1.1.4.26 | Монтаж трубы гофрированной ПВХ 20 мм | м | 1200
1.1.4.27 | Монтаж трубы гофрированной ПВХ 40 мм | м | 40
1.1.4.28 | Прокладка рукава металлического диаметром 20 мм | м | 110
1.1.4.29 | Монтаж шины сборной | м | 0.3
1.1.4.30 | Устройство молниезащиты и заземления | м | 378.84
Система электроснабжения, Внутриплощадочные сети электроснабжения и освещения
1.1.5.1 | Монтаж шкафа электротехнического с монтажной панелью, Для подключения передвижной ДЭС | шт | 1
1.1.5.2 | Оборудование, Шкаф электротехнический пластиковый, антивандальный 400х840х250 (ШхВхГ) с монтажной панелью, Для подключения передвижной ДЭС | шт | 1
1.1.5.3 | Монтаж ящика управления наружным освещением | шт | 1
1.1.5.4 | Оборудование, Ящик управления наружным освещением | шт | 1
1.1.5.5 | Монтаж фотореле | шт | 1
1.1.5.6 | Оборудование, Фотореле | шт | 1
1.1.5.7 | Прокладка кабеля с алюминиевыми жилами 3х6 | м | 337
1.1.5.8 | Прокладка кабеля с алюминиевыми жилами 5х4 | м | 131
1.1.5.9 | Прокладка кабеля с алюминиевыми жилами 4х120 | м | 49
1.1.5.10 | Прокладка кабеля с алюминиевыми жилами 4х240 | м | 328
1.1.5.11 | Прокладка кабеля с медными жилами 3х2,5 | м | 7
1.1.5.12 | Дополнительный материал (кабель с алюминиевыми жилами 3х2,5) | м | 101
1.1.5.13 | Прокладка трубы гофрированной ПВХ с протяжкой, диаметр 16 мм | м | 15
1.1.5.14 | Прокладка кабеля с медными жилами 2х1,5 в трубе | м | 15
1.1.5.15 | Разработка грунта | м3 | 125.13
1.1.5.16 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее лентой сигнальной | м | 572
1.1.5.17 | Устройство песчаного основания под трубопроводы и кабели | м3 | 72.32
1.1.5.18 | Дополнительный материал (доставка песка) | т | 46.2
1.1.5.19 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм | м | 119
1.1.5.20 | Герметизация канала кабельной канализации: занятого | компл | 61
1.1.5.21 | Монтаж муфты концевой кабельной | шт | 6
1.1.5.22 | Обратная засыпка грунтом с уплотнением и планировкой площадей | м3 | 84.955
1.1.5.23 | Установка опор наружного освещения силовых фланцевых граненых, нагрузка 400 кг на фундаментах монолитных В25, по основанию из щебня М600 с монтажом закладных деталей | шт | 7
1.1.5.24 | Установка кронштейнов однорожковых | шт | 7
1.1.5.25 | Монтаж щитка вводного, для установки в цоколе опор | шт | 7
1.1.5.26 | Оборудование, Щиток вводной, для установки в цоколе опор | шт | 7
1.1.5.27 | Установка светодиодного светильника 100 Вт | шт | 7
1.1.5.28 | Затягивание кабеля с медными жилами 3х2,5 в кронштейн и опору | м | 91
Внутренние сети водоснабжения и водоотведения
1.1.6.1 | Монтаж питьевой ёмкости полиэтиленовой объемом 1000л с крышкой и дыхательным клапаном | шт | 3
1.1.6.2 | Монтаж уровнемера поплавкового | шт | 3
1.1.6.3 | Оборудование, Уровнемер поплавковый 1,5 м | шт | 3
1.1.6.4 | Монтаж автоматической насосной установки | шт | 1
1.1.6.5 | Оборудование, Автоматическая насосная установка с частотным преобразователем | шт | 1
1.1.6.6 | Монтаж виброизолирующей вставки (виброкомпенсатор) диаметр 50мм | шт | 2
1.1.6.7 | Монтаж проточной установки УФ обеззараживания | шт | 1
1.1.6.8 | Оборудование, Проточная установка УФ обеззараживания Р=0,015кВт | шт | 1
1.1.6.9 | Прокладка труб полипропиленовых диаметром 63 мм (в комплекте с кранами, муфтами и головками соединительными) | м | 12
1.1.6.10 | Прокладка труб полипропиленовых диаметром 32 мм (в комплекте с хомутами и муфтами) | м | 18.5
1.1.6.11 | Прокладка труб полипропиленовых диаметром 25 мм (в комплекте с хомутами, кранами и муфтами) | м | 26
1.1.6.12 | Прокладка труб полипропиленовых диаметром 20 мм (в комплекте с хомутами, кранами и муфтами) | м | 40.5
1.1.6.13 | Прокладка труб полипропиленовых диаметром 20 мм (в комплекте с хомутами, кранами, клапанами обратными, муфтами и гибкой подводкой) | м | 39
1.1.6.14 | Монтаж штуцеров для полиэтиленовых трубопроводов, диаметр 40 мм | шт | 7
1.1.6.15 | Монтаж теплоизоляции трубной | м | 136
1.1.6.16 | Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 300 мм | шт | 12
1.1.6.17 | Установка смесителей для душевых | шт | 5
1.1.6.18 | Установка кабин душевых: со стальными поддонами и смесителем | компл | 2
1.1.6.19 | Установка кранов поливочных диаметром: 25 мм с подключением | шт | 1
1.1.6.20 | Изготовление и монтаж поддона 2740х1180х500 толщ, 10 мм стального сварного из стали С245 с огрунтовкой в 2 слоя и окраской в 1 слой | шт | 1
1.1.6.21 | Монтаж водонагревателей электрических накопительных | шт | 1
1.1.6.22 | Оборудование, Электроводонагреватели накопительные вертикальные напольные, объем 300 л, мощность 3,25 кВт | шт | 1
1.1.6.23 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм | м | 41
1.1.6.24 | Дополнительный материал (Трубы из хлорированного поливинилхлорида 110х5,3 мм) | м | 41
1.1.6.25 | Прокладка труб полипропиленовых для систем водоотведения, диаметр 110 мм | м | 15
1.1.6.26 | Прокладка труб полиэтиленовых ПЭ, диаметр 63 мм | м | 10
1.1.6.27 | Прокладка труб полипропиленовых для систем водоотведения, диаметр 50 мм | м | 23
1.1.6.28 | Установка люков сантехнических (ревизии, воронки, клапана вакуумного) | шт | 14
1.1.6.29 | Монтаж унитаза с прямым выпуском со сливным бачком с двухкнопочным сливным механизмом | компл | 2
1.1.6.30 | Монтаж унитаза для инвалидов с поручнями, с прямым выпуском со сливным бачком с двухкнопочным сливным механизмом | компл | 1
1.1.6.31 | Установка раковин | шт | 3
1.1.6.32 | Установка моек металлических | шт | 2
1.1.6.33 | Установка трапов диаметром: 50 мм | шт | 1
1.1.6.34 | Установка поддона душевого стального 90х90 | компл | 1
1.1.6.35 | Монтаж муфты противопожарной 110 мм | шт | 2
1.1.6.36 | Разработка грунта | м3 | 49.94
1.1.6.37 | Устройство подстилающего слоя и покрытия над трубой из песка | м3 | 7.04
1.1.6.38 | Обратная засыпка грунтом с уплотнением | м3 | 43.03
1.1.6.39 | Транспортировка грунта на расстояние до 1 км | т | 11.75
1.1.6.40 | Прокладка кабеля силового с медными жилами 3х1,5 | м | 40
1.1.6.41 | Прокладка трубы из самозатухающего ПВХ диаметр 16 мм | м | 20
1.1.6.42 | Монтаж оповещателя комбинированного светозвукового | шт | 2
1.1.6.43 | Оборудование, Оповещатель комбинированный светозвуковой | шт | 2
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, ВПУ-1 Автоматизация инжнерных систем
1.1.7.1 | Монтаж электрообогревателей | шт | 32
1.1.7.2 | Оборудование, Электрообогреватель конвекторного типа, тип исполнения-мобильный, мощность 0,5 кВт | шт | 4
1.1.7.3 | Оборудование, Электрообогреватель конвекторного типа, тип исполнения-настенный, мощность 1 кВт | шт | 22
1.1.7.4 | Оборудование, Электрообогреватель конвекторного типа, мощность 1,5 кВт | шт | 6
1.1.7.5 | Монтаж завесы тепловой | шт | 2
1.1.7.6 | Оборудование, Завеса тепловая | шт | 2
1.1.7.7 | Монтаж приточной установки П1 | компл | 1
1.1.7.8 | Оборудование, Приточная установка П1, канальное исполнение, c параметрами воздуха L=2955м3/ч, Р=350Па в составе: | компл | 1
- вентилятор
- калорифер электрический
- фильтр
- гибкие вставки
- щит управления
- шумоглушители
- заслонка с электроприводом
1.1.7.9 | Монтаж канального нагревателя | шт | 2
1.1.7.10 | Оборудование, Канальный нагреватель, ф100мм 0,4кВт | компл | 2
1.1.7.11 | Монтаж вентиляторов канальных | шт | 10
1.1.7.12 | Оборудование, Вентилятор канальный, с параметрами воздуха L=1050м3/час, Р=350Па, с комплектом автоматики | компл | 1
1.1.7.13 | Дополнительная стоимость оборудования (вентилятор) | шт | 1
1.1.7.14 | Оборудование, Вентилятор канальный, сечение ф100, с комплектом автоматики | компл | 3
1.1.7.15 | Дополнительная стоимость оборудования (вентилятор) | шт | 1
1.1.7.16 | Оборудование, Вентилятор канальный, сечение ф160, с комплектом автоматики | компл | 4
1.1.7.17 | Оборудование, Бесконсольное устройство вытяжное сечение ф125 с вентилятором и кронштейном L=500м3/час, Р=150Па 0,75кВт, 220В | компл | 1
1.1.7.18 | Монтаж пульта управления организации дистанционного управления системами вентиляции в составе управляющего модуля | шт | 7
1.1.7.19 | Оборудование, Пульт управления организации дистанционного управления системами вентиляции в составе управляющего модуля | шт | 7
1.1.7.20 | Устройство зонта вентиляционного на кровле, размером 500х500 мм | шт | 1
1.1.7.21 | Устройство зонта вентиляционного на кровле, диаметром 200 мм | шт | 8
1.1.7.22 | Устройство узла прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана УП1-05, диаметр патрубка 500 мм | шт | 1
1.1.7.23 | Устройство узла прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана, диаметр патрубка 250 мм | шт | 8
1.1.7.24 | Прокладка воздуховодов | м2 | 150.863
1.1.7.25 | Дополнительный материал (воздуховоды) | м2 | 2.16
1.1.7.26 | Установка решеток жалюзийных металлических | шт | 3
1.1.7.27 | Установка диффузоров | шт | 33
1.1.7.28 | Установка дроссель-клапанов | шт | 36
1.1.7.29 | Изоляция воздуховодов | м3 | 0.54
1.1.7.30 | Установка клапанов | шт | 6
1.1.7.31 | Оборудование, Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 1 час, периметр 1100 мм | шт | 1
1.1.7.32 | Оборудование, Клапаны огнезадерживающие: с исполнительным механизмом Belimo КЛОП-1, диаметром 100-160мм | шт | 3
1.1.7.33 | Оборудование, Клапан избыточного давления КИД-250 | шт | 1
1.1.7.34 | Установка внешнего и внутреннего блока мульти сплит-системы | шт | 3
1.1.7.35 | Установка компрессорно-конденсатного блока в низкотемпературном исполнении | шт | 3
1.1.7.36 | Оборудование, Кондиционер прецизионный 7,5кВт, внутрирядный, расширительный и низкотемпературный комплекты, обратный клапан, помпа отвода дренажа, выносной датчик температуры и влажности, реле контроля фаз | шт | 3
1.1.7.37 | Установка внешнего блока мультизональной VRF-системы | шт | 1
1.1.7.38 | Оборудование, Наружный блок мультизональной VRF-системы, Qx=26кВт | шт | 1
1.1.7.39 | Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 кВт | шт | 8
1.1.7.40 | Оборудование, Внутренний блок кассетного типа Qx=2,2 кВт | шт | 1
1.1.7.41 | Оборудование, Внутренний блок кассетного типа Qx=2,8 кВт | шт | 2
1.1.7.42 | Оборудование, Внутренний блок кассетного типа Qx=3,6 кВт | шт | 5
1.1.7.43 | Монтаж пульта управления | шт | 8
1.1.7.44 | Оборудование, Пульт управления внутреннего блока мультизональной VRF-системы | шт | 8
1.1.7.45 | Монтаж дренажного насоса | компл | 8
1.1.7.46 | Оборудование, Дренажный насос | шт | 8
1.1.7.47 | Прокладка труб медных диам,6,3 мм | м | 64
1.1.7.48 | Прокладка труб медных диам,9,52 мм | м | 102
1.1.7.49 | Дополнительный материал (трубки медных диам,9,52 мм) | м | 18
1.1.7.50 | Прокладка труб медных диам,12,7 мм | м | 46
1.1.7.51 | Прокладка труб медных диам,15,88 мм | м | 98
1.1.7.52 | Прокладка труб медных диам,19,05 мм | м | 6
1.1.7.53 | Прокладка труб медных диам,22,22 мм | м | 20
1.1.7.54 | Фреон R410A (разовый баллон 11,30 кг) | шт | 1
1.1.7.55 | Монтаж теплоизоляции трубной | м | 373
1.1.7.56 | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб | м | 130
1.1.7.57 | Сифоны пластиковые | компл | 2
1.1.7.58 | Сверление в железобетонных конструкциях отверстий диаметром: 50 мм | шт | 14
1.1.7.59 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов | шт | 14
1.1.7.60 | Врезка в трубопроводы с установкой крана латунного шарового, диаметр 20 мм | шт | 1
1.1.7.61 | Врезка в трубопроводы с установкой крана латунного шарового, диаметр 15 мм | шт | 1
1.1.7.62 | Монтаж шкафов автоматики ШУПВ, ШДИС | шт | 2
1.1.7.63 | Оборудование, Шкаф автоматики ШУПВ | шт | 1
1.1.7.64 | Оборудование, Шкаф ШДИС с сенсорной панелью управления | шт | 1
1.1.7.65 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 250 мм | шт | 3
1.1.7.66 | Монтаж датчиков давления, датчиков температуры | компл | 14
1.1.7.67 | Монтаж преобразователя или блока питания | шт | 2
1.1.7.68 | Прокладка кабеля силового с медными жилами 4х6 | м | 39
1.1.7.69 | Прокладка кабеля силового с медными жилами 4х1,5 | м | 35
1.1.7.70 | Прокладка кабеля силового с медными жилами 3х2,5 | м | 39
1.1.7.71 | Прокладка кабеля силового с медными жилами 3х1,5 | м | 114
1.1.7.72 | Прокладка кабеля силового с медными жилами 2х1,5 | м | 238
1.1.7.73 | Прокладка кабеля контрольного 7х0,75 | м | 23
1.1.7.74 | Прокладка кабеля контрольного 2х0,75 | м | 46
1.1.7.75 | Прокладка кабеля контрольного 1х2х0,6 | м | 133
1.1.7.76 | Прокладка кабеля витая пара 4х2х0,52 | м | 156
1.1.7.77 | Прокладка труб гибких гофрированных легких из самозатухающего ПВХ (IP55), диаметром: 16 мм | м | 300
1.1.7.78 | Затягивание кабеля силового с медными жилами 3х1,5 в металлические рукава | м | 25
1.1.7.79 | Затягивание кабеля силового с медными жилами 2х1,5 в металлические рукава | м | 15
1.1.7.80 | Монтаж лотка неперфорированного 100х50 мм, горячеоцинкованного с комплектующими | м | 32
1.1.7.81 | Монтаж коробки ответвительной с клеммами | шт | 40
1.1.8.1 | Пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией, газовое пожаротушение
1.1.8.1.1 | Монтаж рабочей станции ОПС, СКУД | шт | 1
1.1.8.1.2 | Оборудование, Рабочая станция ОПС, СКУД | шт | 1
1.1.8.1.3 | Монтаж ЖК Монитора | шт | 1
1.1.8.1.4 | Оборудование, ЖК Монитор 27" | шт | 1
1.1.8.1.5 | Монтаж прибора приемно-контрольного и управления пожарного | шт | 1
1.1.8.1.6 | Оборудование, Прибор приемно-контрольный и управления пожарный | шт | 1
1.1.8.1.7 | Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного, преобразователя интерфейсов, блока коммутации, преобразователя волоконно-оптического, блока изолятора шлейфов, повторителя интерфейса | шт | 134
1.1.8.1.8 | Оборудование, Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | шт | 1
1.1.8.1.9 | Оборудование, Преобразователь интерфейсов | шт | 1
1.1.8.1.10 | Оборудование, Блок коммутации | шт | 1
1.1.8.1.11 | Оборудование, Преобразователь волоконно-оптический | шт | 126
1.1.8.1.12 | Оборудование, Блок изолятора шлейфов | шт | 4
1.1.8.1.13 | Оборудование, Повторитель интерфейса | шт | 1
1.1.8.1.14 | Монтаж блока контроля и индикации, блока сигнально-пусковоого адресного | шт | 10
1.1.8.1.15 | Оборудование, Блок контроля и индикации | шт | 1
1.1.8.1.16 | Оборудование, Блок сигнально-пусковой адресный | шт | 9
1.1.8.1.17 | Монтаж извещателей пожарных дымовых и ручных адресных | шт | 23
1.1.8.1.18 | Оборудование, Извещатель пожарный дымовой | шт | 21
1.1.8.1.19 | Оборудование, Извещатель пожарный ручной адресный | шт | 2
1.1.8.1.20 | Монтаж источников резервного питания | шт | 1
1.1.8.1.21 | Оборудование, Источник резервного питания, "РИП 24" | шт | 1
1.1.8.1.22 | Монтаж батарей аккумуляторных | шт | 4
1.1.8.1.23 | Оборудование, Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 12 А/ч | шт | 2
1.1.8.1.24 | Оборудование, Батарея аккумуляторная, тип АКБ-17, 12В, емкость 17 А/ч | шт | 2
1.1.8.1.25 | Монтаж бокса 12В для установки двух аккумуляторов с элементами защиты | шт | 1
1.1.8.1.26 | Монтаж расширителя адресного | шт | 1
1.1.8.1.27 | Оборудование, Расширитель адресный | шт | 1
1.1.8.2 | Программное обеспечение
1.1.8.2.1 | Установка программного обеспечения | шт | 7
1.1.8.2.2 | Программное обеспечение, Сервер «Орион Про» | шт | 1
1.1.8.2.3 | Программное обеспечение, Администратор базы данных «Орион Про» | шт | 1
1.1.8.2.4 | Программное обеспечение, Оперативная задача «Орион Про» исп,127 | шт | 1
1.1.8.2.5 | Программное обеспечение, Генератор отчетов, Отчеты по событиям и конфигурации объекта | шт | 1
1.1.8.2.6 | Программное обеспечение, Учет рабочего времени, Отчет по рабочему времени сотрудников, конвертация данных в 1С "УРВ Орион Про" | шт | 1
1.1.8.2.7 | Программное обеспечение, OPC Сервер Орион Про | шт | 1
1.1.8.2.8 | Программное обеспечение, Модуль интеграции "Орион Про" | шт | 1
1.1.8.3 | Система оповещения и управления эвакуацией
1.1.8.3.1 | Монтаж блока контрольно-пускового | шт | 1
1.1.8.3.2 | Оборудование, Блок контрольно-пусковой | шт | 1
1.1.8.3.3 | Монтаж светового оповещателя | шт | 5
1.1.8.3.4 | Оборудование, Световой оповещатель | шт | 5
1.1.8.3.5 | Монтаж оповещателя охранно-пожарного звукового, модуля подключения нагрузки | шт | 43
1.1.8.3.6 | Оборудование, Оповещатель охранно-пожарный звуковой | шт | 21
1.1.8.3.7 | Оборудование, Модуль подключения нагрузки МПН | шт | 22
1.1.8.4 | Система газового пожаротушения
1.1.8.4.1 | Монтаж прибора приемно-контрольного и управления автоматическими средствами пожаротушения | шт | 1
1.1.8.4.2 | Оборудование, Прибор приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения | шт | 1
1.1.8.4.3 | Монтаж блока индикации и управления пожаротушением | шт | 1
1.1.8.4.4 | Оборудование, Блок индикации и управления пожаротушением | шт | 1
1.1.8.4.5 | Монтаж извещателя пожарно дымового | шт | 6
1.1.8.4.6 | Оборудование, Извещатель пожарный дымовой ИП 212-34А | шт | 6
1.1.8.4.7 | Монтаж извещателя пожарного ручного | шт | 1
1.1.8.4.8 | Оборудование, Извещатель пожарный ручной | шт | 1
1.1.8.4.9 | Монтаж световых табло | шт | 3
1.1.8.4.10 | Оборудование, Световое табло "Автоматика отключена", "Газ уходи", "Газ не входи" | шт | 3
1.1.8.4.11 | Монтаж оповещателя охранно-пожарного звукового, модуля подключения нагрузки | шт | 5
1.1.8.4.12 | Оборудование, Оповещатель охранно-пожарный звуковой | шт | 1
1.1.8.4.13 | Оборудование, Модуль подключения нагрузки МПН | шт | 4
1.1.8.4.14 | Монтаж извещателя охранного | шт | 1
1.1.8.4.15 | Оборудование, Извещатель охранный | шт | 1
1.1.8.4.16 | Монтаж коробки распределительной КМОП | шт | 2
1.1.8.4.17 | Монтаж батарей аккумуляторных | шт | 2
1.1.8.4.18 | Оборудование, Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 40 А/ч | шт | 2
1.1.8.4.19 | Монтаж модуля газового пожаротушения | шт | 1
1.1.8.4.20 | Оборудование, Модуль газового пожаротушения | шт | 2
1.1.8.4.21 | Оборудование, Тара транспортировочная для МГП | шт | 1
1.1.8.4.22 | Оборудование, Газовое огнетушащее вещество с заправкой в модуль и наддувом азотом ФК-5-1-12 | кг | 156
1.1.8.4.23 | Монтаж рукава высокого давления, углового | шт | 1
1.1.8.4.24 | Оборудование, Рукав высокого давления, угловой РВД38,500У | шт | 1
1.1.8.4.25 | Оборудование, Патрубок для РВД | шт | 1
1.1.8.4.26 | Монтаж распылителей газовых с патрубками и заглушками | шт | 4
1.1.8.4.27 | Монтаж сигнализатора давления с патрубками и заглушками | шт | 1
1.1.8.4.28 | Оборудование, Сигнализатор давления IP54 | шт | 1
1.1.8.4.29 | Монтаж клапана сброса избыточного давления с решеткой декоративной | шт | 1
1.1.8.4.30 | Оборудование, Клапан сброса избыточного давления | шт | 1
1.1.8.4.31 | Прокладка трубопровода установок газового пожаротушения из стальных труб, тройников, переходов, отводов, диаметром до 32 мм | м | 13.3
1.1.8.4.32 | Прокладка трубопровода установок газового пожаротушения из стальных труб, тройников, переходов, отводов, диаметром до 45 мм | м | 5.4
1.1.8.4.33 | Установка анкерных болтов | шт | 12
1.1.8.5 | Огнестойкая кабельная линия (ОКЛ)
1.1.8.5.1 | Прокладка огнестойкой кабельной линии (ОКЛ), кабели огнестойкие с однопроволочными медными жилами, 1х2х0,75 | м | 690
1.1.8.5.2 | Прокладка интернет кабеля 4х2х0,52 | м | 20
1.1.8.5.3 | Прокладка труб гофрированных ПВХ с протяжкой, диаметр 20 мм | м | 450
1.1.8.5.4 | Прокладка трубы стальной, закладной, диаметр 20 мм | м | 5
1.1.8.6 | Локально-вычислительная сеть (ЛВС)
1.1.8.6.1 | Монтаж коммутатора | шт | 2
1.1.8.6.2 | Оборудование, Коммутатор на 24 порта | шт | 1
1.1.8.6.3 | Оборудование, Коммутатор на 48 портов | шт | 1
1.1.8.6.4 | Монтаж в коммутатор модулей интерфейсного и вентилятора | шт | 6
1.1.8.6.5 | Оборудование, Модуль 8-Port 10G SFP Plus | шт | 2
1.1.8.6.6 | Оборудование, Модуль вентилятора | шт | 4
1.1.8.6.7 | Монтаж модуля источника питания в коммутатор | шт | 4
1.1.8.6.8 | Оборудование, Модуль источника питания коммутатора 1110W | шт | 4
1.1.8.6.9 | Подключение приемопередатчиков SFP + модулей | шт | 8
1.1.8.6.10 | Оборудование, SFP+ модуль 1310nm, 10km, LC | шт | 8
1.1.8.6.25 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных (Патч-корд волоконно-оптический, 10 м) | шт | 16
1.1.8.7 | Комплектация шкафа RC-1 в серверной
1.1.8.7.1 | Комплектация и монтаж шкафа RC-1 в серверной | шт | 1
1.1.8.7.2 | Оборудование, Шкаф RC-1 в серверной | компл | 1
1.1.8.8 | Структурированная кабельная система (СКС)
1.1.8.8.1 | Монтаж патч-панелей | шт | 2
1.1.8.8.2 | Оборудование, Патч-панель высокой плотности 19", 0,5U, 24 портов RJ-45, кат, 5 | шт | 1
1.1.8.8.3 | Оборудование, Патч-панель высокой плотности 19", 1U, 48 портов RJ-45, кат, 5 | шт | 1
1.1.8.8.4 | Прокладка кабель-канала (короба) 100х60 мм | м | 45
1.1.8.8.5 | Установка рамки-суппорта для компьютерных розеток в короб | шт | 26
1.1.8.8.6 | Установка розетки в рамку - суппорт | шт | 26
1.1.8.8.7 | Прокладка кабель-канала (короба) 40х40 мм | м | 40
1.1.8.8.8 | Прокладка лотка перфорированного 150х50 мм с комплектующими | м | 72
1.1.8.8.9 | Прокладка кабеля Ethernet 4х2х0,52 | м | 870
1.1.8.8.10 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных (Патчкорд UTP, 3 м) | шт | 104
1.1.8.8.11 | Дополнительный материал (Патчкорд UTP, 3м) | шт | 2
1.1.8.8.12 | Герметизация проходкой из огнестойких пеноблоков 1000х120х30 | шт | 2
1.1.8.8.13 | Прокладка провода заземления с медными жилами ПВ3 16 | м | 6
1.1.8.8.14 | Прокладка трубы стальной, диаметр 32 мм | м | 8
1.1.8.8.15 | Герметизация проходов при вводе кабелей | шт | 51
1.1.8.8.16 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | шт | 168
1.1.8.9 | Система телефонии (ТФ)
1.1.8.9.1 | Монтаж, Телефон SIP, IP-АТС, IP переговорное устройство экстренного вызова | шт | 18
1.1.8.9.2 | Оборудование, Телефон SIP | шт | 14
1.1.8.9.3 | Оборудование, Телефон с расширенными функциями SIP | шт | 2
1.1.8.9.4 | Оборудование, IP-АТС на 50 абонентов | шт | 1
1.1.8.9.5 | Оборудование, IP переговорное устройство экстренного вызова | шт | 1
1.1.8.9.6 | Оборудование, Модуль расширения для IP-АТС на 2 порта | шт | 3
1.1.8.9.7 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных (Патчкорд UTP, 3 м) | шт | 32
1.1.8.9.8 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных (Патчкорд UTP, 10 м) | шт | 4
1.1.8.10 | Система охранного теленаблюдения (СОТ)
1.1.8.10.1 | Монтаж рабочей станции оператора | шт | 1
1.1.8.10.2 | Оборудование, Рабочая станция оператора | шт | 1
1.1.8.10.3 | Монтаж ЖК Монитора 27" | шт | 1
1.1.8.10.4 | Оборудование, ЖК Монитор 27" | шт | 1
1.1.8.10.5 | Монтаж сетевого IP-видеосервера | шт | 1
1.1.8.10.6 | Оборудование, Сетевой IP-видеосервер | шт | 1
1.1.8.10.7 | Монтаж сетевых IP-видеокамер | шт | 16
1.1.8.10.8 | Оборудование, Сетевая IP-видеокамера в помещении | шт | 6
1.1.8.10.9 | Оборудование, Уличная IP-камера | шт | 10
1.1.8.10.10 | Монтаж коммутатора | шт | 1
1.1.8.10.11 | Оборудование, Коммутатор на 24 порта | шт | 1
1.1.8.10.12 | Монтаж устройства защиты портов в сети Ethernet | шт | 10
1.1.8.10.13 | Оборудование, Устройство защиты портов в сети Ethernet c питанием РоЕ | шт | 10
1.1.8.10.14 | Монтаж блока защиты портов в сети Ethernet | шт | 4
1.1.8.10.15 | Оборудование, Блок защиты портов в сети Ethernet c РоЕ, 8 портов RJ-45, 1U | шт | 4
1.1.8.10.16 | Монтаж адаптера для крепления купольной камеры | шт | 1
1.1.8.10.17 | Оборудование, Адаптер для крепления купольной камеры | шт | 1
1.1.8.10.18 | Прокладка кабеля Ethernet 4х2х0,52 с оконцовкой и разводкой по устройствам | м | 520
1.1.8.10.19 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных (Патчкорд UTP, 3м) | шт | 20
1.1.8.10.20 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных (Патчкорд UTP, 2м) | шт | 20
1.1.8.10.21 | Прокладка труб ПВХ гофрированных, с протяжкой, диаметр 16 мм | м | 380
1.1.8.10.22 | Прокладка рукава металлического диаметр 32 мм | м | 30
1.1.8.10.23 | Установка смотрового колодца пластикового с крышкой, диаметр и высота 1 м | шт | 1
1.1.8.10.24 | Прокладка в траншее труб ПНД двустенных диаметром 110 мм | м | 40
1.1.8.10.25 | Прокладка в траншее труб ПНД двустенных диаметром 160 мм | м | 40
1.1.8.10.26 | Разработка грунта | м3 | 40
1.1.8.10.27 | Обратная засыпка грунтом с уплотнением | м3 | 5.4
1.1.8.10.28 | Обратная засыпка песком с уплотнением | м3 | 5.4
1.1.8.11 | Система охранной сигнализации (ОС)
1.1.8.11.1 | Монтаж пульта контроля и управления, контроллера двухпроводной линии связи, блока контроля и индикации | шт | 3
1.1.8.11.2 | Оборудование, Пульт контроля и управления | шт | 1
1.1.8.11.3 | Оборудование, Контроллер двухпроводной линии связи | шт | 1
1.1.8.11.4 | Оборудование, Блок контроля и индикации | шт | 1
1.1.8.11.5 | Монтаж устройства оконечного системы передачи извещений по телефонным линиям, сетям GSM и Ethernet | шт | 1
1.1.8.11.6 | Оборудование, Устройство оконечное системы передачи извещений по телефонной линии, сетям GSM и Ethernet | шт | 1
1.1.8.11.7 | Монтаж источников резервного питания | шт | 1
1.1.8.11.8 | Оборудование, Источник резервного питания, "РИП 24" | шт | 1
1.1.8.11.9 | Монтаж батарей аккумуляторных | шт | 1
1.1.8.11.10 | Оборудование, Батарея аккумуляторная, тип АКБ-17, 12В, емкость 17 А/ч | шт | 1
1.1.8.11.11 | Монтаж извещателя охранного адресного магнитоконтактного | шт | 48
1.1.8.11.12 | Оборудование, Извещатель охранный адресный магнитоконтактный | шт | 48
1.1.8.11.13 | Монтаж извещателя охранного адресного объемного оптико-электронного и поверхностного звукового | шт | 29
1.1.8.11.14 | Оборудование, Извещатель охранный адресный совмещенный объемный оптико-электронный и поверхностный звуковой | шт | 12
1.1.8.11.16 | Оборудование, Извещатель охранный адресный объемный оптико-электронный | шт | 17
1.1.8.11.17 | Монтаж кнопки тревожной адресной | шт | 4
1.1.8.11.18 | Оборудование, Кнопка тревожная адресная | шт | 4
1.1.8.11.19 | Монтаж блока разветвительно-изолирующего | шт | 2
1.1.8.11.20 | Оборудование, Блок разветвительно-изолирующий | шт | 2
1.1.8.11.21 | Прокладка кабеля 1х2х0,75 | м | 185
1.1.8.11.22 | Прокладка труб гофрированных ПВХ диаметром 16 мм | м | 185
1.1.8.12 | Система контроля и управления доступом (СКУД)
1.1.8.12.1 | Монтаж контроллера доступа | шт | 12
1.1.8.12.2 | Оборудование, Контроллер доступа | шт | 12
1.1.8.12.3 | Монтаж считывателей, электромагнитных замков, устройств разблокировки дверей | шт | 40
1.1.8.12.4 | Оборудование, RFID-считыватель | шт | 14
1.1.8.12.5 | Оборудование, RFID-считыватель антивандальный IP66 | шт | 3
1.1.8.12.6 | Оборудование, Электромагнитный замок 12В со встроенным герконом и присоединённым 8-ми жильным кабелем | шт | 10
1.1.8.12.7 | Оборудование, Электромагнитный замок 12В IP66 | шт | 1
1.1.8.12.8 | Оборудование, Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой | шт | 12
1.1.8.12.9 | Монтаж кнопки выхода накладной металлической | шт | 13
1.1.8.12.10 | Оборудование, Кнопка выхода накладная металлическая | шт | 13
1.1.8.12.11 | Монтаж вызывной видеопанели | шт | 2
1.1.8.12.12 | Оборудование, Вызывная видеопанель, IP66 | шт | 2
1.1.8.12.13 | Монтаж монитора видеодомофона | шт | 2
1.1.8.12.14 | Оборудование, Монитор видеодомофона | шт | 2
1.1.8.12.15 | Монтаж вызывной панели аудио домофона | шт | 1
1.1.8.12.16 | Оборудование, Вызывная панель аудио домофона IP66 | шт | 1
1.1.8.12.17 | Оборудование, Аудио трубка аудио домофона | шт | 1
1.1.8.12.18 | Монтаж турникета роторного полуростового | шт | 1
1.1.8.12.19 | Оборудование, 1) Комплект планок преграждающих (3шт) | компл | 1
1.1.8.12.20 | Оборудование, 2) Односторонняя стойка с 2-мя отверстиями для крепления патрубков | шт | 4
1.1.8.12.21 | Оборудование, 3) Поручень длина 915 мм | шт | 4
1.1.8.12.22 | Оборудование, 4) Патрубок прямой для крепления поручней (в комплекте с крепежом) | компл | 8
1.1.8.12.23 | Оборудование, 5) Анкеры для крепления ограждений к полу | компл | 1
1.1.8.12.24 | Монтаж источников резервного питания | шт | 12
1.1.8.12.25 | Оборудование, Источник резервного питания, "РИП 12" | шт | 12
1.1.8.12.26 | Монтаж батареи аккумуляторной | шт | 12
1.1.8.12.27 | Оборудование, Батарея аккумуляторная, тип АКБ-17, 12В, емкость 17 А/ч | шт | 12
1.1.8.12.28 | Монтаж щита с монтажной панелью 600x300x200 IP66, с корпусом на кнопку и кнопкой без фиксации | шт | 1
1.1.8.12.29 | Прокладка кабеля 1х2х0,75 | м | 260
1.1.8.12.30 | Прокладка кабеля Ethernet 4х2х0,52 | м | 310
1.1.8.12.31 | Монтаж труб ПВХ гофрированных, с зондом, диаметр 16 мм | м | 240
1.1.8.13 | Система радиофикации (РФ)
1.1.8.13.1 | Монтаж конвертера IP/СПВ трёхпрограммного | шт | 1
1.1.8.13.2 | Оборудование, Конвертер IP/СПВ трёхпрограммный, 19”, 1U, Uвых 15 В, потребление 70Вт, ~220В | шт | 1
1.1.8.13.3 | Монтаж радиорозетки РПВ-2 | шт | 8
1.1.8.13.4 | Монтаж радиоприёмника трёхканального | шт | 8
1.1.8.13.5 | Оборудование, Радиоприёмник трёхканальный | шт | 8
1.1.8.13.6 | Прокладка кабеля 1х2х0,8 | м | 65
1.1.8.13.7 | Прокладка кабеля 1х2х1,38 | м | 45
1.1.8.13.8 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных (Патчкорд UTP, 10 м) | шт | 2
1.1.8.13.9 | Монтаж коробки распределительной КМОП | шт | 3
1.1.8.13.10 | Монтаж коробки разветвительной | шт | 6
1.1.8.14 | Оборудование двухсторонней связи
1.1.8.14.1 | Монтаж пульта селекторной связи | компл | 1
1.1.8.14.2 | Оборудование, Пульт селекторной связи | компл | 1
1.1.8.14.3 | Монтаж микрофона внешнего | шт | 1
1.1.8.14.4 | Оборудование, Микрофон внешний | шт | 1
1.1.8.14.5 | Монтаж розетки кабельной 2P+E, 16A, IP44 | шт | 1
1.1.8.14.6 | Монтаж адаптера (блок питания, DC 24В) | шт | 1
1.1.8.14.7 | Оборудование, Адаптер (блок питания, DC 24В) | шт | 1
1.1.8.14.8 | Монтаж громкоговорящего абонентского устройства | шт | 2
1.1.8.14.9 | Оборудование, Громкоговорящее абонентское устройство | шт | 2
1.1.8.14.10 | Монтаж сигнальной лампы с кнопкой сброса | шт | 2
1.1.8.14.11 | Оборудование, Сигнальная лампа | шт | 2
1.1.8.14.12 | Оборудование, Кнопка сброса | шт | 1
1.1.8.14.13 | Монтаж проводной влагозащищенной кнопки вызова со шнуром | шт | 1
1.1.8.14.14 | Оборудование, Проводная влагозащищенная кнопка вызова со шнуром | шт | 1
1.1.8.14.15 | Монтаж источников резервного питания | шт | 1
1.1.8.14.16 | Оборудование, Источник бесперебойного питания ББП-50 | шт | 1
1.1.8.14.17 | Монтаж кабеля Ethernet 4х2х0,52 | м | 55
1.1.8.14.18 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных (Патчкорд UTP, 2,5 м) | шт | 2
1.1.8.15 | Система точного времени
1.1.8.15.1 | Монтаж сервера точного времени | шт | 1
1.1.8.15.2 | Оборудование, Сервер точного времени | шт | 1
1.1.8.15.3 | Монтаж цифровых часов | шт | 1
1.1.8.15.4 | Оборудование, Цифровые часы | шт | 1
1.1.8.15.5 | Монтаж антенны | шт | 1
1.1.8.15.6 | Дополнительный материал | компл | 1
1.1.8.15.7 | Оборудование, Антенна | шт | 1
1.1.8.15.8 | Прокладка кабеля негорючего коаксиального РК50-7-31 | м | 80
1.1.8.15.9 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных (Патчкорд UTP, 6 м) | шт | 2
Технологические решения, Мебель и инвентарь
1.1.9.1 | Сборка и установка мебели и инвентаря | шт | 122
1.1.9.2 | Оборудование, Диван трехместный | шт | 3
1.1.9.3 | Оборудование, Стеллаж металлический | шт | 2
1.1.9.4 | Оборудование, Стол обеденный | шт | 3
1.1.9.5 | Оборудование, Стол офисный: | шт | 14
а) Стол письменный
б) Экран с креплением
1.1.9.6 | Оборудование, Стол радиомонтажника | шт | 1
1.1.9.7 | Оборудование, Вытяжное устройство (настенное крепление) 1650 х ∅75 мм | шт | 1
1.1.9.8 | Оборудование, Тумба подкатная | шт | 14
1.1.9.9 | Оборудование, Шкаф для одежды широкий | шт | 6
1.1.9.10 | Оборудование, Шкаф для документов широкий | шт | 9
1.1.9.11 | Оборудование, Стул для столовой | шт | 6
1.1.9.12 | Оборудование, Конференц-кресло | шт | 17
1.1.9.13 | Оборудование, Шкаф металлический гардеробный двойной со скамьей: | шт | 22
а) Шкаф для одежды металлический Ш800 мм Г500 мм В2100 мм
б) Подставка для шкафа для одежды
1.1.9.14 | Оборудование, Мини-кухня с мойкой и сушилкой | шт | 1
1.1.9.15 | Оборудование, Тумба для оргтехники | шт | 5
1.1.9.16 | Оборудование, Шкаф металлический хозяйственный | шт | 1
1.1.9.17 | Оборудование, Раковина-столешница (левое) | шт | 1
1.1.9.18 | Оборудование, Раковина-столешница (правое) | шт | 1
1.1.9.19 | Оборудование, Паяльная станция, 1,27кВт | шт | 1
1.1.9.20 | Оборудование, Стол письменный | шт | 1
1.1.9.21 | Установка и подключение персонального компьютера | шт | 14
1.1.9.22 | Оборудование, Персональный компьютер: системный блок, процессор, мышь оптическая, полноразмерная клавиатура, ИБП, операционная система, офисные приложения "Бизнес-Стандарт", антивирус лицензия на 36 мес, сетевой фильтр | шт | 14
1.1.9.23 | Сборка, установка и подключение системного блока | шт | 2
1.1.9.24 | Оборудование, Системный блок: процессор 8 ядерный, материнская плата, корпус, видеокарта, кулер для процессора, оперативная память, накопитель, блок питания, мышь оптическая, клавиатура, операционная система, офисные приложения "Бизнес-Стандарт", антивирус лицензия на 36 мес, сетевой фильтр | шт, | 2
1.1.9.25 | Установка и подключение монитора | шт | 26
1.1.9.26 | Оборудование, Монитор: размер экрана 27' | шт | 20
1.1.9.27 | Оборудование, Монитор: размер экрана 35' | шт | 6
1.1.9.28 | Монтаж кронштейнов на 3 монитора | шт | 2
1.1.9.29 | Оборудование, Кронштейн на 3 монитора | шт | 2
1.1.9.30 | Установка и подключение копир-принтера-сканера | шт | 7
1.1.9.31 | Оборудование, Цветной копир-принтер-сканер А4 | шт | 6
1.1.9.32 | Оборудование, Цветной копир-принтер-сканер А3 | шт | 1
1.1.9.33 | Установка электрического полотенцесушителя | шт | 3
1.1.9.34 | Оборудование, Электрический полотенцесушитель | шт, | 3
1.1.9.35 | Оборудование для МГН
1.1.9.35.1 | Сборка и установка мебели и инвентаря | шт | 1
1.1.9.35.2 | Оборудование, Стол для инвалидов, одноместный, с изменяемой высотой 1000 х 600 х (600-950) (Н)мм | шт | 1
1.1.9.35.3 | Сборка и установка поручней, зеркал, крючков для одежды, крючков для костылей | шт | 8
1.1.9.35.4 | Оборудование, Поручень опорный для раковины, Материал: полированная, нерж,сталь | шт | 1
1.1.9.35.5 | Оборудование, Откидной поручень для унитаза (с бумагодержателем), Материал поручней: полированная, нерж, сталь | шт | 1
1.1.9.35.6 | Оборудование, Зеркало настенное поворотное с регулируемым углом наклона для инвалидов, Материал: полированная, нерж, сталь | шт | 1
1.1.9.35.7 | Оборудование, Поручень настенный (прямой), труба, нержавеющая сталь | шт | 2
1.1.9.35.8 | Оборудование, Крючок травмобезопасный для одежды, Материал: полированная, нерж, сталь | шт | 1
1.1.9.35.9 | Оборудование, Крючок-держатель для костылей (травмобезопасный), Материал: полированная, нерж, сталь | шт | 1
1.1.9.35.10 | Установка смесителей | шт | 1
1.1.9.35.11 | Оборудование, Смеситель для раковины с рычажной рукояткой | шт | 1
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
1.1.10.1 | Монтаж ограждения пандуса из нержавеющей стали | шт | 11
1.1.10.2 | Монтаж контрастных тактильных полос из нержавеющей стали шириной 0,6м | м | 29.1
1.1.10.3 | Монтаж тактильных индикаторов из нержавеющей стали конус со штифтом D35мм 35х20мм | шт | 296
1.1.10.4 | Наклейка фотолюминисцентной полосы из ленты ПВХ шириной 50мм | м | 12.7
1.1.10.5 | Дополнительный материал (фотолюминисцентная полоса из ленты ПВХ шириной 50мм) | компл | 1
1.1.10.6 | Установка придверных стальных решеток (Грязезащита) | шт | 2
1.1.10.7 | Установка поручней с санузле | шт | 4
1.1.10.8 | Установка поворотного откидного зеркала | шт | 1
1.1.10.9 | Установка смесителя центрального с универсальным термостатом | компл | 1
1.1.10.10 | Установка крючка вешалки однорожкового стального | шт | 1
1.1.10.11 | Установка крючка держателя для костылей, Материал: полированная, нерж, сталь | шт | 1
1.1.10.12 | Установка мнемосхем | шт | 2
1.1.10.13 | Монтаж светового маяка для улицы "Доступность для инвалидов всех категорий" | шт | 1
1.1.10.14 | Установка информационных знаков | шт | 16
1.1.10.15 | Контрастное обрамление дверного проема из фотолюминисцентной пленки | м | 10.2
1.1.10.16 | Знак "Осторожно! Препятствие ", Ø200 | шт | 4
Внутриплощадочные сети водопровода, канализации и водоотведения
1.1.11.1 | Монтаж пожарной емкости для воды 60м3 из стеклопластика | шт | 2
1.1.11.2 | Разработка грунта | м3 | 391.28
1.1.11.3 | Устройство основания песчаного | м3 | 11.86
1.1.11.4 | Обратная засыпка грунта с уплотнением | м3 | 347.05
1.1.11.5 | Вывоз грунта на 1км | т | 54.672
1.1.11.6 | Прокладка труб ПЭ100, диаметр 160 мм | м | 24
1.1.11.7 | Монтаж локальных очистных сооружений бытовых стоков из полимерных композитных материалов | шт | 1
1.1.11.8 | Монтаж накопительной емкости из полимерных композитных материалов для канализации V=20м3 | шт | 1
1.1.11.9 | Сооружение локальное очистное из полимерных композитных материалов, пескоотделитель в комплекте с крышкой горловины обслуживания, производительность (расход) 30 л/c, диаметр корпуса 2400 мм, длина 6100 мм | шт | 1
1.1.11.10 | Установка муфты защитной ПЭ д,280мм (гильза через стенку колодца) | шт | 5
1.1.11.11 | Монтаж канализационных колодцев Ø1000 мм из сборного железобетона | м3 | 1.04
1.1.11.12 | Гидроизоляция поверхности колодцев Пенетрон | м2 | 14.13
ПНР, Вспомогательный пункт управления (ВПУ), Система электроснабжения, Внутриплощадочные сети электроснабжения и освещения
3.1.1 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 5
ПНР, Вспомогательный пункт управления (ВПУ), Пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией, газовое пожаротушение
3.2.1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 40 | система | 1
3.2.2 | Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 40 до 79 добавлять к расценке 02-01-003-07 | канал | 6
3.2.3 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10 | система | 1
3.2.4 | Автономная наладка АС: III категории сложности (Пожарная сигнализация) | система | 1
3.2.5 | Автономная наладка АС: I категории сложности (Система газового пожаротушения) | система | 1
3.2.6 | Автономная наладка АС: I категории сложности (Система оповещения и управления эвакуацией) | система | 1
3.2.7 | Комплексная наладка АС: I категории сложности (ОС) | система | 1
3.2.8 | Предварительные испытания АС: I категории сложности | система | 3
3.2.9 | Приемосдаточные испытания АС: I категории сложности | система | 3
3.2.10 | Автономная наладка АС: I категории сложности (СОТ) | система | 1
3.2.11 | Автономная наладка АС: I категории сложности (РФ) | система | 1
3.2.12 | Автономная наладка АС: I категории сложности (ОС) | система | 1
3.2.13 | Комплексная наладка АС: I категории сложности (СОТ) | система | 1
3.2.14 | Комплексная наладка АС: I категории сложности (РФ) | система | 1
3.2.15 | Комплексная наладка АС: I категории сложности (ОС) | система | 1
3.2.16 | Предварительные испытания АС: I категории сложности | система | 3
3.2.17 | Приемосдаточные испытания АС: I категории сложности | система | 3
ПНР, Вспомогательный пункт управления (ВПУ), Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, ВПУ-1 Автоматизация инжнерных систем
3.3.1 | Шахта вытяжная | шт | 9
3.3.2 | Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 12 | шт | 9
3.3.3 | Установка теплообменная с количеством нагревателей: 1 | установка | 1
3.3.4 | Регулировочно-запорное устройство -: регулятор расхода воздуха | шт | 35
3.3.5 | Регулировочно-запорное устройство -: клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим или гидравлическим приводом (клапан протипожарный) | шт | 4
3.3.6 | Определение потерь (подсосов) воздуха на участке вентиляционной сети переносным вентилятором при суммарной длине воздуховода: до 10 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 0,5 м2 | участок | 10
3.3.7 | Система воздухораспределения в одном помещении для регулирования метеорологических условий в рабочей зоне при количестве приточных насадков (воздухораспределителей): до 4 | помещение | 10
3.3.8 | Определение амплитуд виброперемещения (виброскорости, виброускорения), виброизолированных вентиляторных установок и разработка мероприятий по доведению их значений до допустимого предела | установка | 2
3.3.9 | Узел технологический регулирования или защиты по параметрам температуры, относительной влажности, давления или расхода | узел | 1
3.3.10 | Кондиционер местный автономный шкафного типа со встроенной холодильной машиной, номинальной подачей по воздуху свыше 1 тыс, м3/ч: до 3,5 тыс, м3/ч, при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) 1 | шт | 8
3.3.11 | Кондиционер местный автономный шкафного типа со встроенной холодильной машиной, номинальной подачей по воздуху свыше 1 тыс, м3/ч: до 3,5 тыс, м3/ч, при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) до 5 | шт | 6
3.3.12 | Кондиционер местный автономный шкафного типа со встроенной холодильной машиной, номинальной подачей по воздуху свыше 1 тыс, м3/ч: до 8 тыс, м3/ч, при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) 1 | шт | 4
3.3.13 | Насос центробежный при подаче: до 10 м3/ч | шт | 8
Всего, без НДС
НДС 20%
Всего, с НДС
ПОДПИСИ СТОРОН: