## Лист1
Приложение № 2.1.
к Договору №__________
от "_______"____________________ 2024г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ
на выполнение комплекса работ и услуг по устройству АСУТП и АСУНО по объекту: «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит», 1 этап, км 0 – км 140, Республика Башкортостан». Этап 1.3.1 Основные объекты строительства. Участок Строительства км 0 - км 90»
№ п/п | Наименование основных работ | Ед. измерения | Объем работ, всего | *Цена за ед-цу, руб. | *Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.3.1.2 | ТП. Автоматизированная система диспетчеризации трансформаторных подстанций
1.3.1.2.1 | Оборудование телемеханики и АПС для 2БКРТП
1.3.1.2.1.1 | Монтаж оборудования АСУ ТП | компл. | 31
1.3.1.2.1.2 | Оборудование АСУ ТП | компл. | 31
1.3.1.2.2 | Оборудование телемеханики и АПС для 2БКРТП
1.3.1.2.2.1 | Монтаж оборудования АСУ ТП | компл. | 3
1.3.1.2.2.2 | Оборудование АСУ ТП | компл. | 3
1.3.1.2.3 | Диспетчерский пункт
1.3.1.2.3.1 | Монтаж шкафа управления и регулирования АСУ ДП | компл. | 1
1.3.1.2.3.2 | Оборудование АСУ ДП | компл. | 1
1.3.1.2.3.3 | Настройка оборудования АСУ ДП | шт | 8
1.6.3 | Наружное освещение
1.6.3.13 | Монтаж распределительного шкафа с заземлением | шт | 34
1.6.3.14 | Шкаф УВР ШУНО КУЛОН (ШНО) для оснащения 1 подстанции (оборудование) | шт | 34
1.11.3 | Пусконаладочные работы
1.11.3.6 | Автоматизированная система диспетчеризации трансформаторных подстанций, ПНР вхолостую 80% | комплекс | 1
| Итого |  |  |  | 0
| НДС, 20% |  |  |  | 0
| Всего с НДС |  |  |  | 0
*В стоимость работ включены прямые затраты, стоимость оборудования поставки субподрядчика, стоимость пусконаладочных работ, затраты на строительство временных зданий и сооружений, затраты, связанные с удорожанием работ в зимнее время, затраты на осуществление работ вахтовым методом, непредвиденные затраты, накладные расходы, затраты на получение всех и любых согласований, одобрений, разрешительных документов, какие только могут потребоваться в целях надлежащего исполнения Договора, расходы и затраты Субподрядчика по временному подключению к инженерным коммуникациям, а также расходы и затраты, связанные с содержанием (технической эксплуатацией), расходы и затраты на получение допуска (разрешений) для подключения к инженерным коммуникациям в целях исполнения Договора, а также иные расходы и затраты, связанные с исполнением Договора.
ПОДПИСИ СТОРОН:
Note on A5: Автор: