## Лист1
Приложение № 2.1 к Договору №__________ от "______" ______________ 2025 г.
Ведомость объемов работ на выполнение комплекса работ и услуг по устройству АСУТП и АСУНО по объекту: «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань-Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит», 1 этап км 0 – км 140, Республика Башкортостан. Этап 1.3.2. Основные объекты строительства. Участок строительства км 90 - км 130
№ по договорной ведомости, вновь создаваемый или ЛСР | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Ед.изм. | Кол-во | *Цена за ед-цу, руб., без НДС** | *Стоимость, руб., без НДС**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2.3.3.1 | Автоматизированная система диспетчеризации трансформаторных подстанций (2БКТП-1-2БКТП-16)
2.3.3.1.1 | Система телемеханики для 2БКТП (14 компл.)
2.3.3.1.1.1 | Система диспетчеризации. Монтажные работы | шт | 14
2.3.3.1.1.2 | Система диспетчеризации. (оборудование) | шт | 14
2.3.3.1.1.3 | Прокладка кабеля контрольного и силового | м | 6426
2.3.3.1.1.4 | Монтаж кабельных перемычек | шт | 28
2.3.3.1.1.5 | Монтаж провода ПуГВ | м | 2058
2.3.3.1.1.6 | Монтаж кабель-канала 100х40 мм | м | 700
2.3.3.1.1.7 | Монтаж труб ПВХ | м | 6440
2.3.3.1.2 | Система телемеханики для 2БКРТП (2 компл)
2.3.3.1.2.1 | Система диспетчеризации. Монтажные работы | шт | 2
2.3.3.1.2.2 | Система диспетчеризации. (оборудование) | шт | 2
2.3.3.1.2.3 | Прокладка кабеля контрольного и силового | м | 1226
2.3.3.1.2.4 | Монтаж кабельных перемычек | шт | 4
2.3.3.1.2.5 | Монтаж провода ПуГВ | м | 410
2.3.3.1.2.6 | Монтаж кабель-канала 100х40 мм | м | 140
2.3.3.1.2.7 | Монтаж труб ПВХ | м | 1200
2.4.5 | АСУНО
2.4.5.1 | Подключение шкафа ШНО к системе передачи данных (участок км 90-130) | шт | 16
2.6.3 | Наружное освещение
2.6.3.1 | Наружное освещение (участок км 90-130)
2.6.3.1.24 | Установка распределительного шкафа наружного освещения в помещении ТП | шт | 16
2.6.3.1.25 | УВР ШУНО КУЛОН (ШНО) для оснащения 1 подстанции (оборудование) | шт | 16
2.10.3 | Пусконаладочные работы
2.10.3.3 | АСУНО
2.10.3.3.1 | АСУНО. Участок км 90 – км 130, ПНР вхолостую 80% | комплекс | 1
2.10.3.8 | Автоматизированная система диспетчеризации трансформаторных подстанций
2.10.3.8.1 | Автоматизированная система диспетчеризации трансформаторных подстанций. Участок км 90 – км 130, ПНР вхолостую 80% | комплекс | 1
Итого:
НДС,20%
Всего с НДС
*В стоимость работ включены прямые затраты, стоимость оборудования поставки субподрядчика, стоимость пусконаладочных работ, затраты на строительство временных зданий и сооружений, затраты, связанные с удорожанием работ в зимнее время, затраты на осуществление работ вахтовым методом, непредвиденные затраты, накладные расходы, затраты на получение всех и любых согласований, одобрений, разрешительных документов, какие только могут потребоваться в целях надлежащего исполнения Договора, расходы и затраты Субподрядчика по временному подключению к инженерным коммуникациям, а также расходы и затраты, связанные с содержанием (технической эксплуатацией), расходы и затраты на получение допуска (разрешений) для подключения к инженерным коммуникациям в целях исполнения Договора, а также иные расходы и затраты, связанные с исполнением Договора.
** Столбцы 5,6 заполняются при заключении Договора