|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование** | **По спецификации в договоре** | **По ТЗ из Извещения** |
|  | труба SN16 DN/ID 250 | 181 | 181 |
|  | труба SN8 DN/ID 300 | 310 | 310 |
|  | труба SN8 DN/ID 400 | 20 | 20 |
|  | труба SN8 DN/ID 500 | 34 | 34 |
|  | труба SN8 DN/ID 600 | 29 | 29 |
|  | муфта для трубы SN16 DN/ID 250 для прохода через стенку железобетонного кольца | 192 | 192 |
|  | муфта для трубы SN8 DN/ID 300 для прохода через стенку железобетонного кольца | 149 | 149 |
|  | муфта для трубы SN8 DN/ID 400 для прохода через стенку железобетонного кольца | 7 | 2 |
|  | муфта для трубы SN8 DN/ID 500 для прохода через стенку железобетонного кольца | 8 | 5 |
|  | муфта для трубы SN8 DN/ID 600 для прохода через стенку железобетонного кольца | 9 | 9 |
|  | уплотнительное кольцо d250 | 192 | 192 |
|  | уплотнительное кольцо d300 | 149 | 149 |
|  | уплотнительное кольцо d400 | 7 | 7 |
|  | уплотнительное кольцо d500 | 8 | 8 |
|  | уплотнительное кольцо d600 | 9 | 6 |