Добрый день!

Вопрос по техническому описанию закупаемой продукции:

- Указано: «с экраном из алюминиевой трубки».

Прошу уточнить, имеется ввиду Термокоррозионно-стойкий алюминиевый сплав (ТАС)? Прошу уточнить сечение экрана.

- Указано: «герметизации экрана, с броней из лент алюминия»

Прошу уточнить: герметизация одиночная или двойная?