Номер процедуры: AVT26032400004

Наименование процедуры: Запросе ценовых предложений поставки топлива

Дата отправки запроса: 26.03.2024

ЗАПРОС

Добрый день. В текущей закупке, подразумевающей поставку ДТ-Е-К5, партиями с равномерными интервалами, по заявкам заказчика, Договор вступает в силу с момента подписания в электронной форме и действует до «31» декабря 2024 г.., в описании объекта закупки указаны характеристики товара: ДТ-Е-К5; Настоящим сообщаем, что Дизельное топливо является сезонным нефтепродуктом. Согласно ГОСТ 32511-2013. Топливо дизельное ЕВРО.- для Республики Башкортостан: - в периоды с 15.04 по 15.05 и с 15.09 по 31.10 применяется межсезонное Дизельное топливо сорт Е или класс 0 - в период c 15.05 по 15.09 применяется летнее Дизельное топливо сорт С - в период c 01.11 по 15.04 применяется зимнее Дизельное топливо класс 2 Классификация ДТ ГОСТ Р 52368-2005 относит «Сорт D» к межсезонным типам топлива. Т.е. параметры, указанные в разделе характиристики товара в описании объекта закупки – противоречат друг-другу. Просим исправить документацию в отношении Наименования закупаемого дизельного топлива и его характеристик, в соответствии с периодом поставки, приведя их в соответствие с ГОСТ 32511-2013. Топливо дизельное ЕВРО.